УТВЕРЖДАЮ

Глава Старонижестеблиевского сельского поселения

Красноармейского района

_____________________/В.В. Новак/

М.П.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование закупаемых услуг, работ, входящих в объект закупки | Код по ОКПД* | Требования, установленные к функциональным, техническим характеристикам закупаемых услуг, работ, входящих в объект закупки | Требования, установленные к качественным характеристикам закупаемых услуг, работ, входящих в объект закупки*** | Ед. изм. | Необходимый объем, количество | Начальная (максимальная) цена по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реализация мероприятий подпрограммы «Строительствореконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | 42:11:20:000 | В соответствии со сметой, ведомостью объема работ и аукционной документацией. | 1.Дорожные работы должны выполняться в полном соответствии с нормативными документами: • ВСН 7-89 Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий • ВСН 8-89 Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог • ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог • ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах • ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73) • ГОСТ 12.0.003-74 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация • ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования • ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования • ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения • ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения • ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия (взамен ГОСТ 12784-78 и ГОСТ 16557-78) • ГОСТ 9128-2009 • ГОСТ 11955-82 (1998, с изм. 3 2000) Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия • ГОСТ 22245-90 (1997) Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия • СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги • ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. • ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. • ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывоопасность. Общие требования. • ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность статического электричества. Общие требования. • ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. • ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. • ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация. • Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная ГОСТ Р 12.4.026 - 2001 ^ • Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования СниП 12-03 -2001 • Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство СНиП 12-04- 2002 | У\ед | 1 | 1148973,00 |
| Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |  |  |  |  |  |  | 7421134,00 |

Цель закупки: в результате осуществления закупки будут отремонтированы дороги общего пользования на территории Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района  в целях организации безопасного дорожного движения.

| Приложение №1 к Описанию объекта закупки Техническое задание |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Раздел | Информация |
| 1 | Полное наименование объекта | Реализация мероприятий подпрограммы «Строительствореконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» |
| 2 | Данные о прохождении экспертизы | не предусмотрено |
| 3 | Объем работ и затрат, составляющих предмет торгов | Объем работ согласно сметы и ведомости объемов работ. |
| 4 | Порядок формирования цены контракта | В ценовом предложении участник размещения заказа должен учесть все затраты, необходимые для исполнения муниципального контракта в соответствии с объемами и условиями документации торгов и обязательными платежами, предусмотренными законодательством Российской Федерации |
| 5 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ по безналичному расчету | Оплата за выполненные работы (этапы работ) осуществляется по технической готовности конструктивных элементов, комплексов или видов работ согласно календарному графику выполнения работ (Приложение № 1). Аванс не предусмотрен, оплата за выполненные работы Заказчиком осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика – в течение 30 календарных дней, с момента и на основании акта приемки выполненных работ (КС – 2), подписанного Заказчиком и Подрядчиком, и представителем ГКУ КК «Краснодаравтодор» (согласно Соглашению №_____ от__________ на выполнение части функций заказчика-застройщика при реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» в Старонижестеблиевском сельском поселении Красноармейского района государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС – 3), подписанной Заказчиком. |
| 6 | Место, условия выполнения работ | 353840 Краснодарский край Красноармейский район ул.Стахановская от ПК 0+00 до ПК 5+70 (ул.Набережная) в ст-це Старонижестеблиевской.Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района. |
| 7 | Срок выполнения работ | Начало работ: с даты заключения контракта 2018 года Окончание в течение 30 дней с даты заключения контракта 2018 года |
| 8 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 1148973,00 |
| 9 | Вид цены | твердая цена |
| 11 | Требования к безопасности выполняемых работ | • ВСН 37-84 Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ. • ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. • ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. • ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывоопасность. Общие требования. • ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность статического электричества. Общие требования. • ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация. • ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация. • Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная ГОСТ Р 12.4.026 - 2001 ^ • Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования СниП 12-03 -2001 • Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство СНиП 12-04- 2002 |
| 12 | Требования к сроку гарантии | Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта 1 год с момента (даты) подписания сторонами акта. |
|  | и к качеству выполняемых работ | достижение работ эксплуатационных характеристик, предусмотренных требованиями СНиП, ГОСТ, ПУЭ, ТУ и иными нормативными документами; качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, 100% и своевременное устранение исполнителем недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта на протяжении всего гарантийного срока. |
| 11 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | 1. Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительст-ве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (Минтранс РФ № ИС-478-р от 23.05.2002 г.) 2. Положение о службе лабораторного контроля Росавтодора (Минтранс РФ № ИС-562-р от 27.06.2002) 3. Положение о службе геодезического контроля Росавтодора (Минтранс РФ № ИС-562-р от 27.06.2002 г.) 4. Постановление Росстат № 100 от 11.11.1999 г."Об утверж-дении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" |
| 12 | Обеспечение заявки на участие в аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе 1 % от начальной (максимальной) цены контракта. |

Главный специалист по юридическим вопросам администрации

Старонижестеблиевского сельского поселения Красноармейского района

- контрактный управляющий                                                                                        _________________                                                О.Н.Шестопал

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)