Приложение  1

к описанию объекта закупки

| Требования к материалам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт ул.Тупик от ул.Ватутина до ул.Набережной в станице Старонижестеблиевской Красноармейского района. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара (материала, оборудования) | Товарный знак (при наличии) | Требования к материалам |  |  |  |
|  |  |  | Наименование показателя, ед. изм. показателя | Значение показателя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Смесь гравийно-песчаная |  | Смесь гравийно-песчаная должна соответствовать ГОСТ 25607-2009. |  |  |  |
|  |  |  | Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц, % по массе | Должно соответство-вать для оснований |  |  |
|  |  |  | Коэффициент фильтрации, м/сут, | Должен соответство-вать для дренирую-щих слоев оснований автомобиль-ных дорог |  |  |